## LV Titan
LV Titan - Leistungsverzeichnis für fixe Stelzlager der Serie Titan
LV für fixe Stelzlager Titan - LV für fixe Stelzlager Titan
[5 empty] | Summe, netto |  | 0
[5 empty] | Mehrwertsteuer | 19% | 0
[5 empty] | Gesamtsumme, brutto |  | 0
OZ | Menge | ME |  | Typ | Kurztext | EP | GB | Leistungsbereiche | DIN 276-1 2008-12 | DIN 276 2018-12
Vorbereitung des Untergrundes
Der Untergrund für die Stelzlagerverlegung muss tragfähig und eben sein. Etwaige Unebenheiten sind vorher zu beseitigen.
01 |  |  |  |  | Erstellung Terrassen-Unterkonstruktion mit Einzelpositionen |  | 0
01.01 |  |  |  |  | Verlegung von Stelzlagern mit fixem Kopf |  | 0
01.01.0010 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf Stelzlagern mit fixem Kopf 2,0 - 2,7cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren Stelzlagern mit fixem Kopf im Verstellbereich 20-27 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 20-27mm Fugenstärke: 2mm oder 4mm nach Wahl des AG UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 195mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchlast: mind. 1,0 Tonnen p. Stelzlager Material: Polypropylen Erzeugnis: Stelzlager 'Titan' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0020 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf Stelzlagern mit fixem Kopf 2,7 - 4,0cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren Stelzlagern mit fixem Kopf im Verstellbereich 27-40 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 27-40mm Fugenstärke: 2mm oder 4mm nach Wahl des AG UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 195mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchlast: mind. 1,0 Tonnen p. Stelzlager Material: Polypropylen Erzeugnis: Stelzlager 'Titan' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0030 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf Stelzlagern mit fixem Kopf 4,0 - 6,4cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren Stelzlagern mit fixem Kopf im Verstellbereich 40-64 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 40-64mm Fugenstärke: 2mm oder 4mm nach Wahl des AG UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 195mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchlast: mind. 1,0 Tonnen p. Stelzlager Material: Polypropylen Erzeugnis: Stelzlager 'Titan' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0040 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf Stelzlagern mit fixem Kopf 6,4 - 11,0cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren Stelzlagern mit fixem Kopf im Verstellbereich 64-110 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 64-110mm Fugenstärke: 2mm oder 4mm nach Wahl des AG UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 195mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchlast: mind. 1,0 Tonnen p. Stelzlager Material: Polypropylen Erzeugnis: Stelzlager 'Titan' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0050 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf Stelzlagern mit fixem Kopf 11,0 - 20,2cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren Stelzlagern mit fixem Kopf im Verstellbereich 110-202 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 110-202mm Fugenstärke: 2mm oder 4mm nach Wahl des AG UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 195mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchlast: mind. 1,0 Tonnen p. Stelzlager Material: Polypropylen Erzeugnis: Stelzlager 'Titan' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH Willersdorf 6a 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0060 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf Stelzlagern mit fixem Kopf 21,0 - 30,2cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren Stelzlagern mit fixem Kopf im Verstellbereich 210-302 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Alle Stelzlager dieser Bauhöhe sind mechanisch oder mittels geeignetem Klebstoff am Boden zu fixieren! Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 210-302mm Fugenstärke: 2mm oder 4mm nach Wahl des AG UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 195mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchlast: mind. 1,0 Tonnen p. Stelzlager Material: Polypropylen Erzeugnis: Stelzlager 'Titan' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0070 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf Stelzlagern mit fixem Kopf 31,0 - 40,2cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren Stelzlagern mit fixem Kopf im Verstellbereich 310-402 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Alle Stelzlager dieser Bauhöhe sind mechanisch oder mittels geeignetem Klebstoff am Boden zu fixieren! Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 310-402mm Fugenstärke: 2mm oder 4mm nach Wahl des AG UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 195mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchlast: mind. 1,0 Tonnen p. Stelzlager Material: Polypropylen Erzeugnis: Stelzlager 'Titan' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0080 | 1 | m2 | 1 |  | Randausführung mittels Randabschluss-Clips | 0 | 0
Ausführung eines fachgerechten Randabschlusses mittels Randabschluss-Clip aus Edelstahl 1.4301. Der Randabschluss-Clip wird an das äußerste Stelzlager aufgelegt und am aufgehenden Rand bzw. Mauerwerk stumpf angeschlagen. Die zu verlegende Platte wird dann auf den Randabschluss-Clip aufgelegt sodass keine Berührung zwischen Platte und aufgehendem Mauerwerk erfolgen kann. Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten: Abmessungen: 150 x 50 x 1,5mm Material: Edelstahl 1.4301 Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0090 | 1 | m2 | 1 |  | Ausgleich von Boden-Unebenheiten mittels Bautenschutz-Pads | 0 | 0
Ausgleich von Bodenunebenheiten mittels Bautenschutz-Pads. Die Bautenschutz-Pads sind unter die Stelzlager zu legen und gleichen damit geringe Unebenheiten des Untergrundes aus und sorgen für ein flächenbündige Auflage des Stelzlagers. Technische Daten: Material: PUR-gebundenes Gummigranulat Abmessungen: 200 x 200 x 4mm Maximalbelastung: 13 Tonnen / m2 Flächengewicht: ca. 2,7 kg / m2 Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0100 | 1 | m2 | 1 |  | Installation von Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflagen | 0 | 0
Auflage von Anti-Rutsch-Auflagen in der Stärke 1mm auf Stelzlager 'Titan'. Für alle fixen Stelzlager für Fugen 2 oder 4mm der Serie 'Titan' geeignet Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02 |  |  |  |  | Erstellung Terrassen-Unterkonstruktion Gesamt |  | 0
02.__.0010 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf Stelzlagern mit fixem Kopf in verschiedenen Bauhöhen | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren Stelzlagern mit fixem Kopf im Verstellbereich 27-40 mm ¦ 40-64 mm ¦ 64-110mm ¦ 110-202mm ¦ 210-302mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig). Damit können Sie die benötigten Stelzlager in jedem Höhenbereich exakt ermitteln. Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: nach Wahl lt. obiger Angabe Fugenstärke: 2mm oder 4mm nach Wahl des AG UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 195mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchlast: mind. 1,0 Tonnen p. Stelzlager Material: Polypropylen Erzeugnis: Stelzlager 'Titan' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02.__.0020 | 1 | m2 | 1 |  | Randausführung mittels Randabschluss-Clips | 0 | 0
Ausführung eines fachgerechten Randabschlusses mittels Randabschluss-Clip aus Edelstahl 1.4301. Der Randabschluss-Clip wird an das äußerste Stelzlager aufgelegt und am aufgehenden Rand bzw. Mauerwerk stumpf angeschlagen. Die zu verlegende Platte wird dann auf den Randabschluss-Clip aufgelegt sodass keine Berührung zwischen Platte und aufgehendem Mauerwerk erfolgen kann. Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten: Abmessungen: 150 x 50 x 1,5mm Material: Edelstahl 1.4301 Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02.__.0030 | 1 | m2 | 1 |  | Ausgleich von Boden-Unebenheiten mittels Bautenschutz-Pads | 0 | 0
Ausgleich von Bodenunebenheiten mittels Bautenschutz-Pads. Die Bautenschutz-Pads sind unter die Stelzlager zu legen und gleichen damit geringe Unebenheiten des Untergrundes aus und sorgen für ein flächenbündige Auflage des Stelzlagers. Technische Daten: Material: PUR-gebundenes Gummigranulat Abmessungen: 200 x 200 x 4mm Maximalbelastung: 13 Tonnen / m2 Flächengewicht: ca. 2,7 kg / m2 Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02.__.0040 | 1 | m2 | 1 |  | Installation von Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflagen | 0 | 0
Auflage von Anti-Rutsch-Auflagen in der Stärke 1mm auf Stelzlager 'Titan'. Für alle fixen Stelzlager für Fugen 2 oder 4mm der Serie 'Titan' geeignet Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545