## LV Professional
LV Professional - LV für selbstnivellierende Stelzlager Professional
LV Stelzlager Professional - LV Stelzlager Professional
[5 empty] | Summe, netto |  | 0
[5 empty] | Mehrwertsteuer | 19% | 0
[5 empty] | Gesamtsumme, brutto |  | 0
OZ | Menge | ME |  | Typ | Kurztext | EP | GB | Leistungsbereiche | DIN 276-1 2008-12 | DIN 276 2018-12
Vorbereitung des Untergrundes
Der Untergrund für die Stelzlagerverlegung muss tragfähig und eben sein. Etwaige Unebenheiten sind vorher zu beseitigen.
01 |  |  |  |  | Erstellung Terrassen-Unterkonstruktion mit Einzelpositionen |  | 0
01.01 |  |  |  |  | Verlegung von Stelzlagern mit selbstnivellierendem Kopf |  | 0
01.01.0010 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 2,8 - 4,3cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 28-43 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden. Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 28-43mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 200mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0020 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 4,3 - 5,8cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 43-58 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 43-58mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 190mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0030 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 5,8 - 8,8cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 58-88 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 58-88mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 190mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0040 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 8,8 - 11,8cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 88-118 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 88-118mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 190mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0050 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 11,8 - 14,8cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 118-148 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 118-148mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 190mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0060 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 14,8 - 17,8cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 148-178 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 148-178mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 190mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0070 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 17,8 - 20,8cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 178-208 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 178-208mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 190mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0080 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 20,8 - 23,8cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 208-238 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 208-238mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 190mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0090 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 23,8 - 26,8cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 238-268 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 238-268mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 190mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0100 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf selbstnivellierenden Stelzlagern 26,8 - 29,8cm | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich 268-298 mm auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereich: 268-298mm Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 190mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0110 | 1 | lfm | 1 |  | Randausführung mittels Randabschluss-Clips | 0 | 0
Ausführung eines fachgerechten Randabschlusses mittels Randabschluss-Clip aus Edelstahl 1.4301. Der Randabschluss-Clip wird an das äußerste Stelzlager aufgelegt und am aufgehenden Rand bzw. Mauerwerk stumpf angeschlagen. Die zu verlegende Platte wird dann auf den Randabschluss-Clip aufgelegt sodass keine Berührung zwischen Platte und aufgehendem Mauerwerk erfolgen kann. Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten: Abmessungen: 150 x 50 x 1,5mm Material: Edelstahl 1.4301 Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0120 | 1 | lfm | 1 |  | Ausführung einer Randverkleidung | 0 | 0
Ausführung einer fachgerechten Rand-Verkleidung mittels Randabschluss-Verkleidung aus Aluminium pulverbeschichtet für Stelzlager der Serie 'Professional'. Die Randabschluss-Verkleidung wird auf die äußerste Stelzlager-Reihe aufgelegt und mittels der aufliegenden Platte fixiert. Zusätzlich kann eine Verklebung der Randverkleidung mittels geeignetem Montagekleber erfolgen. Längsverbindung zwischen einzelnen Verkleidungen mittels Längsverbinder; Eckausführung mittels Eckverbinder Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.stelzlager-technik.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten: Abmessungen: 6cm (8cm / 10cm / 12cm) x 270 cm Material: Aluminium pulverbeschichtet (Farben: Anthrazit matt / Pastellgrau glänzend) Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0130 | 1 | lfm | 1 |  | Ausführung einer Randverkleidung mittels Randprofilen | 0 | 0
Ausführung einer fachgerechten Rand-Verkleidung mittels Randabschluss-Profiles aus [Edelstahl / Aluminium pulverbeschichtet] für Stelzlager der Serie 'Professional'. Eckausführung mittels vorgefertigter 90°-Ecke Das Randabschluss-Profil wird auf die äußerste Stelzlager-Reihe aufgelegt und mittels der aufliegenden Platte fixiert. Am unteren Rand wird ein unterer Setzstufen-Clip unter das Stelzlager gelegt und fixiert. Die vertikale Randverkleidung in der Stärke 20mm (+/- 1mm) wird auf das benötigte Maß zugeschnitten und zwischen Randprofil und dem unteren Setzstufen-Anschluss-Clips eingefügt. Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.stelzlager-technik.com abrufbar (keine Registrierung notwendig). Technische Daten: Material: Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl 1.4301 gebürstet Farbe nach Wahl des AG bei Material Aluminium pulverbeschichtet: Anthrazit matt / Pastellgrau glänzend / Schwarz Matt / Antikweiss Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0140 | 1 | lfm | 1 |  | Ausführung einer Randverkleidung mittels Randclips | 0 | 0
Ausführung einer fachgerechten Rand-Verkleidung mittels oberer und unterer Setzstufen-Anschluss-Clips aus Edelstahl 1.4301 für Stelzlager der Serie 'Professional'. Die oberen und unteren Setzstufen-Anschluss-Clips werden an das äußerste Stelzlager gemäß Beschreibung des Herstellers befestigt. Die vertikale Stufenplatte in der Stärke 20mm (+/- 1mm) wird auf das benötigte Maß zugeschnitten und zwischen oberem und unteren Setzstufen-Anschluss-Clips eingefügt. Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.stelzlager-technik.com abrufbar (keine Registrierung notwendig). Technische Daten: Abmessungen: gem. Hersteller Material: Edelstahl 1.4301 Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
01.01.0150 | 1 | m2 | 1 |  | Ausgleich von Boden-Unebenheiten mittels Bautenschutz-Pads | 0 | 0
Ausgleich von Bodenunebenheiten mittels Bautenschutz-Pads. Die Bautenschutz-Pads sind unter die Stelzlager zu legen und gleichen damit geringe Unebenheiten des Untergrundes aus und sorgen für ein flächenbündige Auflage des Stelzlagers. Technische Daten: Material: PUR-gebundenes Gummigranulat Abmessungen: 200 x 200 x 4mm Maximalbelastung: 13 Tonnen / m2 Flächengewicht: ca. 2,7 kg / m2 Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02 |  |  |  |  | Erstellung Terrassen-Unterkonstruktion Gesamt |  | 0
02.__.0010 | 1 | m2 | 1 |  | Verlegung von Platten auf Stelzlagern mit selbstnivellierendem Kopf in verschiedenen Bauhöhen | 0 | 0
Lieferung und Montage von Platten auf stufenlos höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stelzlagern im Verstellbereich [28-43mm ¦ 43-58mm ¦ 58-88mm ¦ 88-118mm ¦ 118-148mm ¦ 148-178mm ¦ 178-208mm ¦ 208-238mm ¦ 238-268mm ¦ 268-298mm] auf bauseits vorbereitetem tragfähigem Untergrund. Inkludiert sind alle Erschwernisse zum Anarbeiten zu aufgehenden oder anschließenden Bauteilen. Geeignet für alle Plattenbeläge (Feinsteinzeugplatten ab Stärke 2cm, Natursteinplatten ab Stärke 4cm, Betonplatten ab Stärke 4cm). Stufenlos höhenverstellbar mit einer Fugenstärke von 2mm oder 4mm nach Wahl des Auftraggebers. Bei aufgelegten Platten nachträglich mittels Schlüssels höhenverstellbar (bei Fuge 4mm) Für die Randausbildung kann die Basis des Stelzlagers zugeschnitten werden. Verlegtes Plattenformat (bitte Format eintragen): x x Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig). Hiermit ist die Berechnung der exakt benötigten Stückzahl möglich. Plattentype ist in eigener Position auszuschreiben Technische Daten Stelzlager: Verstellbereiche: siehe oben Neigungsbereich: +/-5° Kopfausführung: nivellierend und bei Bedarf mittels Drehring fixierbar UV- und Witterungsbeständig Temperatur-Einsatzbereich: -30° bis +80° Durchmesser Boden: mind. 200mm Durchmesser Kopf: mind. 120mm Statische Bruchtlast: mind. 1,4 Tonnen p. Stelzlager Material Basis: Polypropylen Material Kopf: Bakelit Plattenauflage: inclusive Anti-Rutsch- und Anti-Akustik-Auflage mit integrierten Fugenkreuzen (einzeln abtrennbar) Erzeugnis: Stelzlager 'Professional' oder technisch gleichwertig Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02.__.0020 | 1 | lfm | 1 |  | Randausführung mittels Randabschluss-Clips | 0 | 0
Ausführung eines fachgerechten Randabschlusses mittels Randabschluss-Clip aus Edelstahl 1.4301. Der Randabschluss-Clip wird an das äußerste Stelzlager aufgelegt und am aufgehenden Rand bzw. Mauerwerk stumpf angeschlagen. Die zu verlegende Platte wird dann auf den Randabschluss-Clip aufgelegt sodass keine Berührung zwischen Platte und aufgehendem Mauerwerk erfolgen kann. Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten: Abmessungen: 150 x 50 x 1,5mm Material: Edelstahl 1.4301 Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02.__.0030 | 1 | lfm | 1 |  | Ausführung einer Randverkleidung | 0 | 0
Ausführung einer fachgerechten Rand-Verkleidung mittels Randabschluss-Verkleidung aus Aluminium pulverbeschichtet für Stelzlager der Serie 'Professional'. Die Randabschluss-Verkleidung wird auf die äußerste Stelzlager-Reihe aufgelegt und mittels der aufliegenden Platte fixiert. Zusätzlich kann eine Verklebung der Randverkleidung mittels geeignetem Montagekleber erfolgen. Längsverbindung zwischen einzelnen Verkleidungen mittels Längsverbinder; Eckausführung mittels Eckverbinder Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Technische Daten: Abmessungen: 6cm (8cm / 10cm / 12cm) x 270 cm Material: Aluminium pulverbeschichtet (Farben: Anthrazit matt / Pastellgrau glänzend) Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02.__.0040 | 1 | lfm | 1 |  | Ausführung einer Randverkleidung mittels Randprofilen | 0 | 0
Ausführung einer fachgerechten Rand-Verkleidung mittels Randabschluss-Profiles aus [Edelstahl / Aluminium pulverbeschichtet] für Stelzlager der Serie 'Professional'. Eckausführung mittels vorgefertigter 90°-Ecke Das Randabschluss-Profil wird auf die äußerste Stelzlager-Reihe aufgelegt und mittels der aufliegenden Platte fixiert. Am unteren Rand wird ein unterer Setzstufen-Clip unter das Stelzlager gelegt und fixiert. Die vertikale Randverkleidung in der Stärke 20mm (+/- 1mm) wird auf das benötigte Maß zugeschnitten und zwischen Randprofil und dem unteren Setzstufen-Anschluss-Clips eingefügt. Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig). Technische Daten: Material: Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl 1.4301 gebürstet Farbe nach Wahl des AG bei Material Aluminium pulverbeschichtet: Anthrazit matt / Pastellgrau glänzend / Schwarz Matt / Antikweiss Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02.__.0050 | 1 | lfm | 1 |  | Ausführung einer Randverkleidung mittels Randclips | 0 | 0
Ausführung einer fachgerechten Rand-Verkleidung mittels oberer und unterer Setzstufen-Anschluss-Clips aus Edelstahl 1.4301 für Stelzlager der Serie 'Professional'. Die oberen und unteren Setzstufen-Anschluss-Clips werden an das äußerste Stelzlager gemäß Beschreibung des Herstellers befestigt. Die vertikale Stufenplatte in der Stärke 20mm (+/- 1mm) wird auf das benötigte Maß zugeschnitten und zwischen oberem und unteren Setzstufen-Anschluss-Clips eingefügt. Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig). Technische Daten: Abmessungen: gem. Hersteller Material: Edelstahl 1.4301 Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545
02.__.0060 | 1 | m2 | 1 |  | Ausgleich von Boden-Unebenheiten mittels Bautenschutz-Pads | 0 | 0
Ausgleich von Bodenunebenheiten mittels Bautenschutz-Pads. Die Bautenschutz-Pads sind unter die Stelzlager zu legen und gleichen damit geringe Unebenheiten des Untergrundes aus und sorgen für ein flächenbündige Auflage des Stelzlagers. Technische Daten: Material: PUR-gebundenes Gummigranulat Abmessungen: 200 x 200 x 4mm Maximalbelastung: 13 Tonnen / m2 Flächengewicht: ca. 2,7 kg / m2 Professionelles Planungsprogramm '3D-Konfigurator' für alle Belagsarten, Grundrisse und Höhenbereiche ist unter https://www.ceratrends.com abrufbar (keine Registrierung notwendig) Liefernachweis / Vertrieb: Fa. Ceratrends GmbH ¦ Willersdorf 6a ¦ 4203 Altenberg Österreich Mail: office@ceratrends.com Weitere technische Infos unter: https://www.ceratrends.com Tel.: +43 7230 20545